## Sensor_Definitions
Name Key | Data Source Name | Description | Data Key | Example Value | Unit | Short Name | Prim Path
| milesight/bacnet/AR2036_020001_R0200_430_DEMO01\u00b001_FLP01_CRA_xxxxx_xxxxx_CS01/DamperPosition | Lüfterdemoanlage - Klappenstellung |  | 100 | % | HVAC Damper Position | /World/Sensors/SEN_LDA_Damper
pointId | AR2036_020001_R0200_430_DEMO01\u00b001_FAN01_CRA_xxxxx_xxxxx_V01 | Lüfterdemoanlage - Ventilator - Volumenstrom | value | 832.2 | qm/h | ARENA2036.Spie.Lueftungsanlage. | /World/Sensors/SEN_LDA_Volume
pointId | AR2036_020001_R0200_430_DEMO01\u00b001_FAN01_CRA_xxxxx_xxxxx_PRD01 | Lüfterdemoanlage - Ventilator - Differenzdruck | value | 39 | Pa | ? | /World/Sensors/SEN_LDA_Dif